|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название опоры | Типовой альбом 27.0002 | Типовой альбом Л56-97 |
| Промежуточная опора | Лист 27.0002-09**Промежуточная опора П20-3Н**ТМ63 - 1; Х51 - 1 | Лист Л56-97.01**Промежуточная опора ПоБ10-3**ОГ54(а,б), 56 - 1 |
| Угловая промежуточная опора | Лист 27.0002-10**Угловая промежуточная опора УП20-3Н**У52 - 1; ТМ64 - 1; Х51 - 1; ЗП1 - 0,7м; Гайка М20 - 1 | Лист Л56-97.10**Угловая промежуточная опора УПоБ10-22**У52 - 1; ОГ56 - 1 |
| Анкерная (концевая) опора | Лист 27.0002-11**Анкерная (концевая) опора А20-3Н**У52 - 1; ТМ65 - 1; ТМ66 - 1; ЗП1 - 1м; Болт М20х260 - 2шт; Гайка М20 - 3шт | Лист Л56-97.04 (7)**Анкерная (концевая) опора АтБ10-22**У52 - 1; ТМ73 - 1; ТМ60 - 1; ОГ52 - 1; Х51 - 2 |
| Угловая анкерная опора | Лист 27.0002-12**Угловая анкерная опора УА20-3Н**У52 - 2; ТМ68 - 1; ТМ67 - 1; ЗП1 - 1,5м; М20х260 - 2; М20 - 4 | Лист Л56-97.13**Угловая анкерная опора УАтБ10-22**У52 - 2; ТМ73 - 1; КИ1 - 1; ТМ60 - 1; ОГ52 - 1; Х51 - 2 |
| Ответвительная анкерная опора | Лист 27.0002-13**Ответвительная анкерная опора ОА20-3Н**У52 - 1; ТМ63 - 1; ТМ65 - 1; ТМ67 - 1; Х51 - 1; М20х260 - 2; М20 - 3; ЗП1 - 1м | Лист Л56-97.16**Ответвительная анкерная опора ОАтБ10-22**У52 - 1; ТМ73 - 1; ОГ54(а,б), 56 - 1; ТМ60 - 1; Х51 - 2 |
| Угловая ответвительная анкерная опора | Лист 27.0002-14**УОА20-3Н**У52 - 2; ТМ69 - 1; ТМ70 - 1; ТМ71 - 1; ТМ72 - 2; ТМ73 - 1; ЗП1 - 1,5м; Х51 - 1; М20х60 - 4; М20 - 6 |  |
| Устройство ответвления на промежуточной опоре | Лист 27.0002-15**УО-4 на промежуточной опоре П20-3Н**ТМ74 - 1; ТМ73 - 1; Х51 - 2; М20 - 1 | Лист Л56-97.01УО на промежуточной опоре ПоБ10-3ТМ-66 - 1; Х-51 - 1  |